海安市城市管理局

海安市住房和城乡建设局

海安市交通运输局

海安市水利局

海安市行政审批局

海安市建筑工程管理局

海城〔2020〕84号

关于试行建设工程扬尘治理违法违规行为

记分管理工作的通知

市各建筑业企业、各有关单位：

为贯彻落实国家、省、南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划，进一步加强执法联动，加大联合惩戒力度，健全完善扬尘治理长效机制，推动我市空气质量持续改善，根据《南通市2020年污染防治攻坚战考评办法》(通办〔2020〕43号)和《2020年海安市建筑工地扬尘治理实施方案》(海建管〔2020〕27号)的要求，决定对全市建设工程扬尘治理违法违规行为实行记分管理,具体办法如下：

一、记分管理范围

建筑企业承接的全市范围内的房屋建筑、市政工程以及绿化、水利、交通、拆除等各类建设工程。

对施工企业及其人员在建设工程施工现场有关扬尘治理方面的违法违规行为，依据《海安市建设工程扬尘治理违法违规行为记分细则》进行记分，记分情况与企业资质升级和动态核查挂钩。将施工企业扬尘防治过程中的不良信息纳入信用管理。

二、记分实施过程

充分发挥部门联动效应，对照记分结果，由市生态环境局、城管局、住建局、税务局、水利局、交运局、发改委等部门及时进行信息共享，作为建设工程施工工地扬尘环境保护税的征收参数。各行业管理部门的记分报市城管局汇总，由市行政审批局对记分达到相应分值的企业暂停参与招投标的资格。

三、计分标准及结果运用

施工企业存在施工扬尘违法行为情节严重的（扬尘治理违法违规行为被记10分以上），由市建管局联合住建局、水利局、交运局、发改委、行政审批局等依据相关规定暂停其在海安建筑市场投标资格1至6个月。同一企业单个项目半年内记分达到10分，暂停该企业在海安建筑市场投标资格1个月，同时该项目经理质量安全违法违规行为记分管理记3分；同一企业单个项目半年内扣分达到30分，暂停该企业在海安建筑市场投标资格6个月，同时该项目经理质量安全违法违规行为记分管理记6分。

同一工程半年内因扬尘治理违法违规行为受到相关部门两次以上通报批评或行政处罚的，其项目经理报送南通市住建局，建议列入南通市建筑市场“黑名单”；施工企业半年内因扬尘治理被行政处罚两次以上的，报送南通市住建局，建议列入南通市建筑市场“黑名单”。

建设工程扬尘治理违法违规行为记分管理工作从2020年6月1日起试行。

附件：

1.建设工程扬尘治理违法违规行为记分告知单

2.建设工程扬尘治理违法违规行为记分复核告知单

3.海安市建设工程扬尘治理违法违规行为记分细则

海安市城市管理局          海安市住房和城乡建设局

海安市交通运输局          海安市水利局

海安市行政审批局          海安市建筑工程管理局

2020年5月25日

附件1

建设工程扬尘治理违法违规行为

记分告知单

海建（扬）记〔20    〕     号

建筑企业名称：

因为	项目（报建编号	）中存在如下扬尘治理违法违规行为，根据有关规定，给予你单位以下记分处理：

| 序号 | 违法违规行为 | 记分值 |
| --- | --- | --- |

如果你单位对本次记分有异议，可以自接到本单之日起3个工作日内向本机关提出复核申请。

签发机关	                    （章）

年   月   日

签收人：	     ，签收日期：

附件2

建设工程扬尘治理违法违规行为

记分复核告知单

海建（扬）记核〔20   〕    号

建筑企业名称：

本机关对你单位提出的违法违规行为记分告知单（海建（扬）记〔20   〕  号）中记分事项异议进行了复核，复核结果如下：

□一、对你单位作出的记分处理，符合有关规定，维持记分告知单结论。

□二、对你单位作出的记分处理，适用条款不当，现更正为记      分

□三、对你单位作出的记分处理，因	，相应记分给予撤销。

签发机关	（章）

年	月	日

附件3

海安市建设工程扬尘治理违法违规行为

记分细则

| 序号 | 记分类别 | 管理标准 | 记分事项 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扬尘防控责任落实 | 建设单位、施工单位、监理单位等有关单位要落实主体责任，编制扬尘防控专项方案，落实扬尘防控责任人、扬尘防控经费和防控措施。 | 未编制扬尘防控专项方案 | 1 |
|  |  |  | 未落实扬尘防控责任人、扬尘防控经费和防控措施 | 1 |
| 2 | 建筑工地封闭 | 建筑工地沿工地四周设置连续、封闭的硬质围挡；围挡坚固、稳定，重要部位和主要路段的围挡高度不低于2.5m，一般路段围挡高度不低于1.8m，市政围挡不低于2m，不得有泥浆外漏；城区范围内建筑工地围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座，减少粉尘外溢。公益广告不得少于总面积的40%。交通工程由主管部门按照项目实际情况要求进行记分。 | 未设置连续、封闭的硬质围挡；围挡高度不达标 | 1 |
|  |  |  | 城区范围内建筑工地围挡下方，未设置不低于20厘米高的防溢座 | 1 |
|  |  |  | 公益广告面积、种类不达标或污损 | 1 |
| 3 | 施工道路与场地硬化 | 满足安全通行的同时,施工现场出入口、场内主要道路、脚手架底部、主要操作场地以及生活、办公区主要道路必须进行硬化处理，及时洒水降尘，保持路面湿润、清洁。基坑边坡车辆出入通道采用混凝土浇筑或满铺钢板、预制混凝土道板等硬化措施，并及时打扫清洁。 | 施工现场出入口、场内主要道路、脚手架底部、主要操作场地以及生活、办公区主要道路未进行硬化处理 | 1 |
|  |  |  | 基坑边坡车辆出入通道未采用混凝土浇筑或满铺钢板、预制混凝土道板等硬化措施 | 1 |
|  |  |  | 未及时洒水降尘，保持路面湿润；未及时打扫清洁 | 1 |
| 4 | 施工车辆冲洗 | 规模以上建筑工地出入口要设置成套定型化车辆自动冲洗装置，冲洗设施四周应设置排水沟和两级沉淀池;建筑工地要安排专人及时对进出车辆进行冲洗，保证车辆不带泥土上路。 | 出入口未设置成套定型化车辆自动冲洗装置；冲洗设施四周未设置排水沟和两级沉淀池 | 1 |
|  |  |  | 冲洗装置未能正常使用；未安排专人及时对进出车辆进行冲洗；冲洗不到位带泥上路 | 1 |
| 5 | 施工现场物料堆放 | 施工现场物料堆放应整洁有序，按照施工现场平面布置图放置；对易产生扬尘污染的材料堆放要采取有效的覆盖、封闭等措施；搅拌设备、储罐等设施四周采用定型化、全封闭围挡 | 物料未整洁有序堆放；未按照施工现场平面布置图放置 | 1 |
|  |  |  | 未对易产生扬尘污染的材料堆放采取有效的覆盖、封闭等措施 | 1 |
|  |  |  | 搅拌设备、储罐等设施四周未采用定型化、全封闭围挡 | 2 |
| 6 | 裸土覆盖 | 建筑工地未采取硬化、绿化措施的裸土地面、施工现场不能及时清运的工程渣土和堆放的土方超过4小时的，都要采取有效的覆盖措施（六针以上密目网）；桩基作业面半径10m范围的场地，可不覆盖，停止作业或作业完成后应及时覆盖；基础开挖工程道路施工、地下管线施工开挖后要尽快完成土方回填。未能及时回填的，要采取土工布覆盖等防尘措施。 | 裸土地面、施工现场不能及时清运的工程渣土和堆放的土方超过4小时，未采取有效的覆盖措施（六针以上密目网） | 2 |
|  |  |  | 桩基作业面半径10m外未覆盖；停止作业或作业完成后4小时内未及时覆盖（六针以上密目网） | 2 |
|  |  |  | 基础开挖工程道路施工、地下管线施工开挖未能及时回填的，未采取有效覆盖措施（六针以上密目网） | 2 |
| 7 | 防尘措施 | 建筑工地脚手架外侧要使用密目式安全网封闭，防止施工中的灰尘外扬。施工中易产生扬尘的施工作业采取遮挡、抑尘等措施，施工中采用吸尘设备，禁止使用鼓风机；在对楼层、脚手架、高处平台等进行建筑残渣及废料清理时，要采用洒水等降尘措施，禁止采用翻竹篱笆、板铲拍打、空压机吹尘等手段。 | 脚手架外侧未使用密目式安全网封闭 | 2 |
|  |  |  | 密目式安全网污损未及时更换 | 1 |
|  |  |  | 施工中易产生扬尘的施工作业未采取遮挡、抑尘等措施，施工中使用鼓风机 | 2 |
|  |  |  | 在对楼层、脚手架、高处平台等进行建筑残渣及废料清理时，未采用洒水等降尘措施，采用翻竹篱笆、板铲拍打、空压机吹尘等手段 | 2 |
| 8 | 喷淋系统 | 所有工地必须按规定安装环绕喷淋系统、高层喷淋降尘系统（或塔吊喷淋）、配备雾炮机和洒水车，并确保喷淋设施完好有效，根据项目规模，雾炮机适当增配。施工作业期间，喷淋系统必须开启。土方开挖和回填、地基基础、路基、绿化等施工期间，保持对PM2.5/PM10数值监测，强化降尘除尘措施；扬尘监测数据超标时（PM10监测指标大于100微克/立方米）或重污染天气应急预警启动时，现场应立即启动降尘应急措施，保持场地湿润不起尘。施工现场土方作业时，应在喷淋降尘系统无法覆盖的区域布设满足抑尘需要的雾炮机并正常使用，保持土方开挖湿法作业。水利、交通工程由主管部门按照项目实际情况要求进行记分。 | 未按规定安装环绕喷淋系统、高层喷淋降尘系统（或塔吊喷淋）、配备雾炮机和洒水车 | 2 |
|  |  |  | 施工作业期间，喷淋系统未开启 | 2 |
|  |  |  | 施工现场土方作业时，未正常使用雾炮机，保持土方开挖湿法作业 | 2 |
|  |  |  | PM10监测指标大于100微克/立方米或重污染天气应急预警启动时，现场应未启动降尘应急措施，未保持场地湿润不起尘 | 2 |
| 9 | 扬尘监测系统 | 所有工地必须安装扬尘在线监测系统，海安市规划区范围内（根据实际需要进行拓展延伸）新建、改建、扩建工程在施工期间应当安装自动化喷淋设备、扬尘监测系统和视频监控系统，并与海安生态环境局联网(大数据中心)，接入扬尘管理在线监测平台。施工单位应购买或租赁符合标准(具有CPA/CCEP双重认证)的工地扬尘在线监测设备，加强设备维护，确保数据准确、正常传输，在扬尘污染达到预警值后，立即启动降尘应急措施。积极推广远程视频监控系统使用并与海安生态环境局联网(大数据中心)，接入扬尘管理在线监测平台。水利工程由主管部门按照项目实际情况要求进行记分。 | 城区和2020年新备案项目施工单位未配备符合标准(具有CPA/CCEP双重认证)的工地扬尘在线监测设备；未与海安生态环境局联网(大数据中心)，接入扬尘管理在线监测平台 | 3 |
|  |  |  | 设备未维护，数据不准确、不正常传输 | 3 |
|  |  |  | 在扬尘污染达到预警值后，未立即启动降尘应急措施 | 2 |
|  |  |  | 扬尘监测系统每报警2次 | 1 |
| 10 | 建筑垃圾规范处置 | 鼓励发展新型建造方式，推广装配式建筑，提高新建住宅全装修比例。对建筑工地施工现场指导和监管，配合市城管局对建筑垃圾排放、运输过程中的违法行为进行查处。城区建筑工地必须搭设垃圾房。 | 建筑垃圾未及时覆盖；排放、运输过程中有违法违规行为 | 1 |
|  |  |  | 城区建筑工地未搭设垃圾房 | 1 |
| 11 | 非道路移动机械符合规定 | 禁止国Ⅱ以下非道路移动机械在禁用区内使用（东至铁路线，南至栟茶河、海南横河，西至如海河，北至新通扬河区域内）。督促非道路移动机械产权单位到生态环境局申报登记。 | 禁用区内使用国Ⅱ以下非道路移动机械 | 1 |
| 12 | 工地食堂油烟排放管控 | 城区工地食堂必须安装使用高效油烟净化设施。 | 城区工地食堂未安装使用高效油烟净化设施 | 2 |
| 13 | 重污染天气应急管控措施 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第九十六条 县级以上地方人民政府应当依据重污染天气的预警等级，及时启动应急预案，根据应急需要可以采取责令有关企业停产或者限产、限制部分机动车行驶、禁止燃放烟花爆竹、停止工地土石方作业和建筑物拆除施工、停止露天烧烤、停止幼儿园和学校组织的户外活动、组织开展人工影响天气作业等应急措施。 | 拒不执行停止土石方作业（建筑物拆除施工）等重污染天气应急管控措施 | 2 |
| 14 | 配合检查，如实反映情况 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第二十九条 生态环境主管部门及其环境执法机构和其他负有大气环境保护监督管理职责的部门，有权通过现场检查监测、自动监测、遥感监测、远红外摄像等方式，对排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行监督检查。被检查者应当如实反映情况，提供必要的资料。 | 拒不接受大气环境保护监督检查；接受大气环境保护监督检查弄虚作假 | 2 |